## Sheet1
step | ncycles | description | Exit condition | Value | on_off | GridSimOutput | GridSimV | GridSimF | slew_rate | grid_relay | PV_bypass | load_1 | load_2 | load_3 | load_4 | imax
0 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
1 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 170 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
2 | 5 | V1F1 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
2 |  | V1F1 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 170 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
3 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
4 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 170 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
5 | 5 | V1F2 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
5 |  | V1F2 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 170 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
6 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
7 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 170 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
8 | 5 | V1F3 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
8 |  | V1F3 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 170 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
9 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
10 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 170 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
11 | 5 | V1F4 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
11 |  | V1F4 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 170 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
12 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
13 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 170 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
14 | 5 | V1F5 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
14 |  | V1F5 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 170 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
15 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
16 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 200 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
17 | 5 | V2F1 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
17 |  | V2F1 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 200 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
18 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
19 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 200 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
20 | 5 | V2F2 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
20 |  | V2F2 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 200 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
21 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
22 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 200 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
23 | 5 | V2F3 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
23 |  | V2F3 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 200 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
24 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
25 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 200 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
26 | 5 | V2F4 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
26 |  | V2F4 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 200 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
27 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
28 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 200 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
29 | 5 | V2F5 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
29 |  | V2F5 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 200 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
30 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
31 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 230 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
32 | 5 | V3F1 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
32 |  | V3F1 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 230 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
33 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
34 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 230 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
35 | 5 | V3F2 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
35 |  | V3F2 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 230 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
36 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
37 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 230 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
38 | 5 | V3F3 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
38 |  | V3F3 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 230 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
39 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
40 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 230 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
41 | 5 | V3F4 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
41 |  | V3F4 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 230 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
42 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
43 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 230 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
44 | 5 | V3F5 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
44 |  | V3F5 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 230 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
45 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
46 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 255 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
47 | 5 | V4F1 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
47 |  | V4F1 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 255 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
48 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
49 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 255 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
50 | 5 | V4F2 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
50 |  | V4F2 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 255 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
51 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
52 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 255 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
53 | 5 | V4F3 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
53 |  | V4F3 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 255 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
54 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
55 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 255 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
56 | 5 | V4F4 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
56 |  | V4F4 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 255 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
57 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
58 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 255 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
59 | 5 | V4F5 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
59 |  | V4F5 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 255 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
60 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
61 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 280 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
62 | 5 | V5F1 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
62 |  | V5F1 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 280 | 45 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
63 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
64 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 280 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
65 | 5 | V5F2 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
65 |  | V5F2 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 280 | 47.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
66 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
67 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 280 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
68 | 5 | V5F3 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
68 |  | V5F3 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 280 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
69 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
70 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 280 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
71 | 5 | V5F4 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
71 |  | V5F4 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 280 | 52.5 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
72 | 1 | Standby | Timer | 10 | 0 | AC | 0 | 50 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
73 | 1 | Load Enabled | Timer | 20 | 1 | AC | 280 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
74 | 5 | V5F5 Grid failure | Timer | 5 | 1 | AC | 5 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55
74 |  | V5F5 Grid recovery | Timer | 25 | 1 | AC | 280 | 55 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55