## Sheet1
step | ncycles | description | Exit condition | Value | on_off | GridSimOutput | GridSimV1 | GridSimF1 | GridSimV2 | GridSimF2 | GridSimV3 | GridSimF3 | slew_rate | grid_relay | PV_bypass | load_1 | load_2 | load_3 | load_4 | imax
0 | 1 | Standby | Timer | 20 | 0 | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1 | 1 | Normal genset | Timer | 30 | 1 | AC | 233 | 50 | 220 | 50 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2 | 1 | Voltage crash | Timer | 10 | 1 | AC | 233 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
3 | 1 | Normal genset | Timer | 30 | 1 | AC | 233 | 50 | 220 | 50 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
4 | 1 | Voltage crash | Timer | 10 | 1 | AC | 233 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
5 | 1 | Normal genset | Timer | 30 | 1 | AC | 233 | 50 | 220 | 50 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30